Dąbrowa Zielona, dnia 04.10.2022r

RI.271.12.2022

Pytanie z dnia 03.10.2022r wraz z udzieloną odpowiedzią

Dot. postępowania prowadzonego w trybie  podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Zielona”

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355941/01; data zamieszczenia w BZP  20.09.2022r

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z następującym pytaniem
PYTANIE
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu  prosimy o udzielenie odpowiedzi:
Zamawiający zapisał w SWZ, że szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót, który stanowi integralną część umowy. W związku z udzieloną odpowiedzią i aktualizacją przedmiaru w ul. Sadowej prosimy o potwierdzenie, że na przyłączach należy wycenić rury przewiertowe 219,1 x 6,3 mm, a na sieciach 323,9 x 8 mm oraz 273 x 7,1 mm.
ODPOWIEDŹ

Należy wycenić rury przewiertowe o średnicy 219,1 x 6,3 mm o łącznej długości 105,00 mb , a na sieciach 323,9 x 8 mm oraz 273 x 7,1 mm

Wiesława Tyrek

Inspektor ds. zamówień publicznych