GMINA DĄBROWA ZIELONA
  Plac Kościuszki 31 , 42-265 Dąbrowa Zielona
  Nr tel: +48 34 35 55 018 lub 019
adres poczty elektronicznej:zamowienia.publiczne@dabrowazielona.pl   
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.dabrowazielona.pl

Dąbrowa Zielona, dnia 09.11.2022r

RI.271.13.2022

Pytanie z dnia 04.11.2022r , z dnia 07.11.2022r oraz z dnia  
                                       08.11.2022r wraz z udzieloną odpowiedzią

Dot. postępowania prowadzonego w trybie  podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Raczkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I” , w której zakres wchodzi: budowa garażu wraz z pomieszczeniem technicznym

Numer ogłoszenia: 2022/BZP  00410058/01; data zamieszczenia w BZP  26.10.2022r

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z następującymi pytaniami

PYTANIA

- Prosimy o informację , czy zakres prac obejmuje branżę sanitarną?

- Prosimy o dołączenie do dokumentacji przedmiaru sanitarnego i zagospodarowania terenu.

- Proszę o doprecyzowanie jaki zakres dotyczy branży sanitarnej? , w załącznikach brakuje przedmiaru  
ODPOWIEDŹ

W ramach realizacji zadania w zakresie budowy tylko części budynku garażowego nie przewiduje się wykonywania robót branży sanitarnej oraz zagospodarowania terenu. W celu spełnienia wymagań ogrzewania pomieszczeń należy dostarczyć i zamontować wraz z instalacją elektryczną 3 szt. promienników podczerwieni o mocy 4000W , w klasie IPXS , halogenowy kwarcowy żarnik o wydłużonej żywotności i neutralnej intensywności świetlnej , możliwości pochylenia o kąt do 45 st. , uchwyty naścienne w zestawie , płynna regulacja mocy. Dwie sztuki zamontować w pomieszczeniu garażu , jedną w pomieszczeniu technicznym.

W załączeniu podajemy zaktualizowany przedmiar robót branży elektrycznej w garażu

Z upoważnienia Wójta
                                                                                 Wiesława Tyrek  
                                                             Inspektor ds. zamówień publicznych