Dąbrowa Zielona dnia 23.05.2022r

RI.721.I.6.2022

Pytania z dnia 19.05.2022

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Adaptacja bazy po byłym SKR Dąbrowa Zielona z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne”

**Numer ogłoszenia** w BZP 2022/BZP 00156301/01, **data ogłoszenia** 2022-05-12

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z pytaniem , na które zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

**Pytanie**

Czy istniejące pokrycie stropodachu na istniejącej części budynku ma być wymienione , czy pozostaje w obecnym stanie. W opisie do projektu technicznego są opisane warstwy stropodachu projektowanego , brak natomiast opisu warstw stropodachu istniejącego. Ponadto w przedmiarach robót branży budowlanej w pozycjach od 87-91 dotyczących pokrycia dachu wykazano iż należy pokryć tylko 132,22 m2 powierzchni dachu.

W przypadku gdyby należało wymienić pokrycie dachu na części istniejącej powyższe pozycje należało by zwiększyć o minimum 180 m2. Proszę o wyjaśnienie w/w problemów i ewentualnie o korektę załączonych przedmiarów robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje , iż pokrycie stropodachu na istniejącej części budynku ma zostać zdemontowane , a następnie zamontowane nowe warstwy jak dla części projektowanej.  
Poprawiono omyłkę pisarską/obrachunkową dotyczącą powierzchni dachu w przedmiarze robót.  
W związku z powyższym umieszcza się na stronie BIP zamawiającego zmieniony przedmiar robót oraz rzut dachu

Z upoważnienia Wójta  
 Wiesława Tyrek  
 Insp. ds. zamówień publicznych