Dąbrowa Zielona, dnia 29.09.2022r

RI.271.12.2022

Pytanie z dnia 28.09.2022r wraz z udzieloną odpowiedzią

Dot. postępowania prowadzonego w trybie  podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Zielona”

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355941/01; data zamieszczenia w BZP  20.09.2022r

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z następującym pytaniem:

Pytanie :

Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej stwierdzamy rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót: Przedmiar robót nie przewiduje realizacji przewiertów w ul. Sadowej – brak przewiertów dla przyłączy kanalizacyjnych rurą 219/20mm o łącznej długości 105 mb. W/w roboty stanowią znaczny koszt, dlatego w związku z ryczałtowym charakterem zamówienia zwracamy się z pytaniem czy wykonawcy mają powyższe roboty uwzględnić w cenie ryczałtowej, czy będą one wyłączone z zakresu zamówienia, czy też prosimy o podanie innej technologii wykonania robót przyłączy kanalizacyjnych.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że faktycznie załączony przedmiar nie zawiera przewiertów na ul. Sadowej. W załączeniu do odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza poprawny przedmiar ul. Sadowej zawierający wszystkie niezbędne elementy potrzebne do prawidłowej wyceny inwestycji w tym przewierty dla przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 105 mb.

W załączeniu:

- Przedmiar ul. Sadowa

Wiesława Tyrek

Inspektor ds. zamówień publicznych